**ROZEZNANIE RYNKU DOT. „WYKONANIE PRAC W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ”**

**Zamawiający:**

**REMEDIA „CENTRUM PROMOCJI I REKLAMY REMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

**Ul. Dolina 35**

**85-212 Bydgoszcz**

**Tel: +48 663-739-017**

**NIP: 9671357952, REGON: 341473970**

**REMEDIA „CENTRUM PROMOCJI I REKLAMY REMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących dostosowania i adaptacji pomieszczeń w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii druku cyfrowego w Centrum Promocji i Reklamy Remedia” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP1. Rodzaj zamówienia: USŁUGI.

2. Nazwa zamówienia: wykonanie prac dotyczących dostosowania i adaptacji pomieszczeń

3. Wspólny słownik zamówień: CPV – 45453000-7

1. **Zakres prac:**

1.1. Prace rozbiórkowe i demontażowe:

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych

1.2. Prace budowlano-wykończeniowe

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania gniazd gospodarczych zasilanych odrębnym obwodem z tablicy zasilania na korytarzu, wraz z oznaczeniem (numeracją) obwodów dedykowanych oraz wykonaniem pomiarów instalacji,

- wykonanie ścianki gipsowo-kartonowej, na systemowym stelażu metalowym,

- malowanie ścian i sufitów,

- wykonanie okładzin ściennych,

- wykonanie sufitu podwieszonego,

- modernizacja oświetlenia.

1.3. Informacje i wymagania ogólne dla Wykonawcy

- prace powinny zostać wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić prace zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiającego wytycznymi.

- prace generujące nadmierny hałas, zapylenie oraz zapach będą dozwolone w godzinach 16.00-22.00

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie czystości zarówno na terenie prowadzenia prac jaki i na drogach transportu materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej w postaci papierowej – 3 komplety dokumentacji

- Zamawiający zapewnia miejsca na podstawienie kontenera gruzowego, oraz miejsca

 parkingowe dla pracowników Wykonawcy.

1.4. Informacje ogólne o miejscu wymagającym dostosowania

- Pomieszczenia objęte zakresem dostosowania znajdują się budynku przy ulicy Dolina 35

 w Bydgoszczy.

- W zakres opracowania wchodzi pomieszczenie o pow. ca 150 m2, które Zamawiający zamierza podzielić ścianką działową.

- W związku z wdrożeniem nowej linii produkcyjnej należy przygotować sieć zasilania do 4 urządzeń i wpiąć ją do obecnie istniejącej ( w razie potrzeb dokonać modyfikacji sieci i zabezpieczeń spełniających normy bezpieczeństwa).

- Nad nowo powstałymi stanowiskami należy wykonać instalację oświetleniową LED zgodną z normami, wymianie podlegać będzie całość instalacji i oświetlenia w hali produkcyjnej przewidywana ilość punktów świetlnych ok 120 . Oświetlenie powinno zostać podzielone na sekcje (do ustalenia z zamawiającym) przewidywana ilość sekcji ok 10 do ustalenia z Zamawiającym.

1.5. Rozwiązania materiałowe

- wykończenie ścianki i sufitów: ściany i sufity w miejscach, w których zostały prowadzone prace rozbiórkowe i instalacyjne, wykończyć tynkiem (gładzią) gipsowym IV kategorii wygładzonym w stopniu odpowiadającym pozostałym ścianom. W miejscach gdzie jest to konieczne, zastosować profile narożne podtynkowe stalowe ocynkowane.

- malowanie ścianki i sufitów, należy stosować wyłącznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszystkie widoczne elementy sufitów i ścian malowane farbą do wnętrz, emulsyjno-akrylową, matową, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Sufit w kolorze białym. Ściany w kolorze do ustalenia z Zamawiającym.

- punkty świetlne -oprawa halogenowa nieruchoma + żarówka LED GU10 6W lub

 równoważne.

Usługa musi być wykonana maksymalnie w terminie do: 31.03.2021r.

Przewidywany termin podpisania umowy – luty 2021r.

Uwagi:

W zakresie Zamówienia znajduje się przeprowadzenie prac budowlanych, elektrycznych i wentylacyjnych.

**II. WARUNKI UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKOWYM**

Do rozeznania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

2. Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

3. Oferują wykonanie usługi na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym.

4. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**III. KRYTERIA WYBORU OFERTY**

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena – 60%

najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 60 punktów.

(cena powinna zawierać koszt transportu, instalacji i szkolenia)

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 60 punktów

Termin wykonania – 40 %

najkrótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia / termin wykonania badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 40 punktów.

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 40 punktów

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta wynosi: 100 punktów (cena 60 + termin 40).

Zamawiający udzieli zamówienia Usługodawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

**IV. WYMAGANE DOKUMENTY**

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej usługi musi złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz cenowy – załącznik nr 1 do rozeznania rynkowego.

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do rozeznania rynkowego.

**V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA JEJ SKŁADANIA**

1. Ofertę cenową należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.

2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego.

3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.

4. Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim oraz angielskim.

5. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie

zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną – wymagane przedłożenia do oferty pełnomocnictwa.

**VI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY**

Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA WYKONANIE PRAC DOTYCZĄCYCH DOSTOSOWANIA I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ, DZIAŁANIE 1.6.2:

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego

b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: **REMEDIA „CENTRUM PROMOCJI I REKLAMY REMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ul. Dolina 35** **85-212 Bydgoszcz**

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 20.01.2021 r., do godz. 09:00.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Pawłem Florkiem e-mail: pawel@remedia.pl

**VII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z przedsiębiorstwem REMEDIA „CENTRUM PROMOCJI I REKLAMY REMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między przedsiębiorstwem REMEDIA „CENTRUM PROMOCJI I REKLAMY REMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa REMEDIA „CENTRUM PROMOCJI I REKLAMY REMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA lub osobami wykonującymi w imieniu przedsiębiorstwa REMEDIA „CENTRUM PROMOCJI I REKLAMY REMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

**VIII. ZAŁĄCZNIKI**

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do rozeznania rynkowego.

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do rozeznania rynkowego.